## zadanie 1
Zadanie nr 1 - rękawice medyczne (diagnostyczne i chirurgiczne) | [9 empty] | załącznik nr 1
Lp. | Nazwa i opis produktu | j.m. | Szac. potrzeby roczne | Cena jednost. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jednost. brutto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Producent, klasa medyczna
1 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS–XL, po 100 sztuk w opakowaniu, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0,09 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm , AQL 1.0 ( fabrycznie oznaczony na opakowaniu). Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 (min. 18 substancji chemicznych, w tym 9 na najwyższym 6 poziomie), w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% izopropanol na poziomie min. 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie na 5 substancji chemicznych zgodnie z normą ASTM F739,w tym 3 substancje na najwyższym poziomie odporności, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 45 substancji cytostatycznych). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. | op. | 7000
2 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S–XL, po 200 sztuk w opakowaniu, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0,08 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm , AQL 1.0 ( fabrycznie oznaczony na opakowaniu). Pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy). Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 13 substancji chemicznych, w tym 10 na najwyższym 6 poziomie). Odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 substancji cytostatycznych). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. | op. | 800
3 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, kształt uniwersalny, kolor kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy min. 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.10 mm, AQL 1.0 ( oznaczony fabrycznie na opakowaniu). Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, odporność na bakterie i grzyby wskazana zgodnie wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 oraz na wirusy zgodnie z ASTM F1671, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Opakowanie 100 szt. | op. | 300
4 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, pudrowane. Kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana). Długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14 mm. Minimalna siła zrywu: przed starzeniem 14 N. Poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5. Odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Rękawice przebadane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit . Jednostka miary para (2 szt). | para | 30000
5 | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, dł. min. 482 mm, lateksowe, bezpudrowe, brzeg mankietu równomiernie rolowany, powierzchnia zewnętrzna lekko teksturowana AQL 0,65, grubość na palcu min. 0,22 mm, zawartość protein poniżej 35 μg/g, siła zrywu przed starzeniem min. 13N, Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III, przebadane na przenikanie mikroorganizmów i wirusów zgodnie z ASTM F 1671 i EN ISO 374-5 , na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. pakowane parami, rozm. S, M, L. | para | 50
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
* Zamawiający określi rozmiar rękawic przy składaniu zamówienia.
Razem wartość netto:
Razem wartość brutto:
Razem wartość vat: