## Zadanie 1
| Zadanie 1 - Paski do analizy moczu i dzierżawa czytnika | [8 empty] | załącznik nr 1
Tabela nr 1
Lp. | Nazwa | Producent | J.m | Szacunkowe potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cenna jednostkowa brutto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Paski dziesięcioparametrowe do analizy moczu 1 op. 100 pasków |  | op. | 200
2 | Paski mikroalbuminuria – kreatynina 1 op. 50 szt. |  | op. | 1
3 | Mocz kontrolny ciekły poziom N i P |  | op. | 12
Tabela nr 2
Lp. | Nazwa |  |  |  | Producent | Cena dzierżawy 1 m-c netto | Wartość netto dzierżawy za 24 m-ce | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość brutto dzierżawy 24 m-ce
1 | Dzierżawa czytnika pasków do moczu wraz z komputerem, programem i drukarką laserową. Wymagane parametry techniczne czytnika pasków do moczu opisano w zakładce /zadanie 4 - paramatry/
Wartość całego zadania tj. (tabela 1 + tabela 2)
|  | Nr tabeli | Kwota netto |  | Kwota VAT |  | Wartość brutto
1
2
Razem
Wartość netto:
Wartość brutto:
Wartość VAT:
Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej:
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE!

## zadanie 1 parametry
załącznik nr 1
CZYTNIK PASKÓW DO MOCZU – PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełniania parametru TAK / NIE | Nr. strony w materiałach informacyjnych
1 | Czytnik nowy, rok produkcji 2024
2 | Obsługa czytnika za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego
3 | Wydajność minimum 700 pasków/godz.
4 | Metoda pomiaru czytnika - fotometr reflektancyjny z CCD i LED.
5 | Automatyczny odczyt barwy moczu
6 | Czytnik dostarczony z czytnikiem kodów kreskowych
7 | Pamięć wyników: min. 3000 pacjentów
8 | Wbudowana drukarka termiczna.
9 | Zamknięty pojemnik na zużyte paski, z sygnalizacją jego przepełnienia
10 | Kalibracja za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu
11 | Możliwość dostosowania czułości odczytu pasków, niezależnie dla każdego zakresu pomiarowego/progu danego testu.
12 | Flagowanie wyników patologicznych.
13 | Paski wyposażone w pole kompensujące barwę moczu.
14 | Ciekły mocz kontrolny tego samego producenta co czytnik i paski. Fiolka o pojemności minimum 15 ml z zakraplaczem.
15 | Montaż czytnika, podłączenie do LIS ESKULAP, szkolenie personelu - bezpłatnie , w ciągu 5 dni od podpisania umowy
16 | Dodatkowy,zapasowy czytnik moczu o wydajności nie mniej niż 400 ozn/godz. Współpracujący z tymi samymi paskami i moczem kontrolnym co dzierżawiony czytnik główny
17 | Dołączone do oferty dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnianie wymagań.
Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej:
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE!