## Zadanie 1
Załącznik nr 1
Zadanie nr 1 - wyposażenie POZ oraz meble medyczne
Lp | Opis preparatu antyseptycznego i dezynfekującego, postać | j.m | Szacunk. potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | wartość podatku VAT | wartość brutto | Nazwa handlowa produktu / Producent
1 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, elektroniczny i/lub manualny w różnych rozmiarach, w tym z kompletem mankietów dla dzieci, z dużym czytelnym wyświetlaczem | szt. | 2
2 | Holter ciśnieniowy | szt. | 1
3 | Holter EKG | szt. | 1
4 | Kozetka lekarska | szt. | 6
5 | Lampa diagnostyczna bezcieniowa przejezdna, zapewniająca wyraźne i naturalne światło, wyposażona w regulowaną temperaturę barwową, która pozwala na uzyskanie najwyższej jakości odwzorowania kolorów | szt. | 1
6 | Lodówka z monitoringiem temperatury, wyposażona w alarm wysokiej lub niskiej temperatury oraz dodatkowy alarm uruchamiany w przypadku niedomykania drzwi oraz przerwy w dostawie prądu do lodówki | szt. | 1
7 | Otoskop | szt. | 2
8 | Pulsoksymetr napalcowy do mierzenia i monitorowania saturacji krwi tętnicznej (% SpO2) oraz tętna (puls) | szt. | 5
9 | Spirometr | szt. | 1
10 | Stół do badania niemowląt | szt. | 1
11 | Tablice Ishihary | szt. | 1
12 | Termometr elektroniczny, bezkontaktowy, do przeprowadzenia automatycznego pomiar temperatury, wyposażony w wyświetlacz LCD | szt. | 7
13 | Waga medyczna dla niemowląt, z dużym, czytelnym wyświetlaczem LCD wbudowanym w obudowę wagi, możliwy jedoczesny pomiar i ważenie | szt. | 1
14 | Waga medyczna elektroniczna ze wzrostomierzem i funkcją mierzenia BMI, o nośności do 220 kg | szt. | 1
15 | Biurko kątowe, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 i 25 mm, - szerokość: 160cm, głębokość: 90cm, wysokość: 75cm | szt. | 4
16 | Szafa medyczna z przeszklonymi drzwiami (dwa uchylne skrzydła wyposażone w przeszklenia z hartowanego szkła), zamykane na zamek z kluczykiem, wykonane z blachy, wyposażona w 4 półki z hartowanego szkła, szerokość: 90 cm, głębokość: 42 cm, wysokość: 180 cm | szt. | 2
17 | Szafa medyczna jednodrzwiowa z uchylnym skrzydłem drzwi wyposażona w przeszklenia z hartowanego szkła, zamykana na zamek z kluczykiem, wykonana z blachy, wyposażona w 4 półki z hartowanego szkła, szerokość: 60 cm, głębokość: 42 cm, wysokość: 180 cm | szt. | 1
18 | Parawan medyczny teleskopowy, wykonany ze stali, posiadający kółka jezdne z hamulcem, wysięgnik parawanu wykonany ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów, długość: 70 - 200 cm, wysokość: 150 - 170 cm, głębokość: 51 cm, wymiary ekranu: 200 cm x 144 cm | szt. | 1
19 | Szafa medyczna, dwudzielna, część górna z przeszklonym szkłem hartowanym skrzydłem oraz dwoma półkami wykonanymi ze szkla hartowanego, część dolna wyposażona w jedną szklaną półkę zamykana pelnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane na zamek. Szafa wykonana z blachy, na kółkach. Wysokość: 180 cm, szerokość: 60 cm, głębokość: 42 cm | szt. | 1
20 | Szafa medyczna, dwudzielna, część górna z przeszklonym szkłem hartowanym skrzydłami drzwi uchylnych oraz dwoma półkami wykonanymi ze szkła hartowanego, część dolna wyposażona w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane na zamek. Szafa wykonana z blachy, na kółkach. Wysokość: 180 cm, szerokość: 90 cm, głębokość: 42 cm | szt. | 1
21 | Szafa kartotekowa, dla efektywnego przechowywania kopert formatu B5 w poziomie, sześcioszufladowa, każda z szuflad wyposażona w przegrodę, która umożliwia ułożenie dwóch rzędów kopert. Szafa wykonana z blachy. Wymiary zewnętrzne szafy (szer. x gł. x wys.): 62 cm x 60 cm x 152 cm, wysokość szuflady: 18 cm | szt. | 3
22 | Asystor stomatologiczny, mobilna szafka z szufladami do gabinetu, kółka jezdne umożliwiają łatwe przemieszczanie, różna wielkość szuflad pozwalająca na dostosowanie do przechowywanego asortymentu | szt. | 3
23 | Szafa biurowa, wyposażona w system drzwi przesuwnych, wyposażona w cztery półki przestawne co 90mm, wykonana z blachy o grubości 0.8mm- 1mm, zamykana dwoma zamkami bębenkowymi wciskanymi – górnym i dolnym. Wymiary zewnętrze szafy [szerxgłxwys]:900x420x1920 mm | szt. | 2
Razem wartość netto:
Razem wartość brutto:
Razem wartość vat:

## Zadanie 2
Załącznik nr 1
Zadanie nr 2 - aparat USG
Lp | Opis preparatu antyseptycznego i dezynfekującego, postać | j.m | Szacunk. potrzeby | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | wartość podatku VAT | wartość brutto | Nazwa handlowa produktu / Producent
1 | Aparat do USG | szt. | 1