|  |
| --- |
| Łowicz16 czerwca 2025 r. |

 Załącznik nr 2

|  |  |
| --- | --- |
| ADT.26.24.2025 |  |
|  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1. Utrzymaniu w stałej sprawności oraz wykonywanie czynności przeglądowych ( raz w roku), rewizyjnych (zgodnie z książką rewizyjną urządzenia UDT- decyzją Urzędu Dozoru), konserwacyjnych (co miesięcznych), naprawczych i usuwania awarii urządzeń wymienionych w punkcie 3.
2. Wszelkie czynności wskazane w punkcie 1 muszą być zgodne z instrukcją konserwacji i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r.
3. Wykaz dźwigów podlegających wymienionym w pkt. 1 czynnością:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj i lokalizacja dźwigu** | **Terminy wykonania usługi** | **Lokalizacja** |
| Dźwig Szpitalny SGA nr rej.311401132 | 01.07.2025 r.-30.06.2027 r. | Szpital ul. Ułańska 28 Łowicz |
| Dźwig platformowy A 5000nr rej. 3014000112 | 01.07.2025 r.-30.06.2027 r. | Szpital - szatnia ul. Ułańska 28 Łowicz |
| Dźwig szpitalny ,nr rej.311401170 | 01.07.2025 r.-30.06.2027 r. | Szpital ul. Ułańska 28 Łowicz |
| Dźwig szpitalny nr rej.311401170  | 01.07.2025 r.-30.06.2027 r. | O/FiR Rulice 31, gmina Bielawy |
| Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych SEL B w Sobocie | 01.07.2025 r.-30.06.2027 r. | Sobota ul. Warszawska 2, gmina Bielawy |

1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w ciągu 2 godzin od zgłoszenia awarii ( czas reakcji) oraz wykonania naprawy w ciągu do 4 godzin od zgłoszenia awarii. Czas usunięcia awarii może być przedłużony do pięciu dni w przypadku, gdy konieczne jest sprowadzenie części do naprawy.

Przeglądy okresowe muszą być wykonywane w terminach gwarantujących zachowanie ich ciągłości.

5. Zgłoszenia napraw objętych niniejszą umową odbywać się mają po zgłoszeniu telefonicznym na nr. telefonu podany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

Do zgłoszenia awarii są uprawnieni:

Dariusz Szymanik – tel. 885 249 999

Zbigniew Trzmielak – tel. 509056093

Pracownicy Warsztatów – tel. 666222326.

6. Dokumentacja techniczna dźwigów wraz z książkami dozorowymi dostępna jest w sekcji technicznej w budynku administracyjnym pokój 114 – Trzmielak Zbigniew.