## Zadanie
załącznik nr 1
WYPEŁNIONY I PODPISANY ZAŁĄCZNIK NR 1 NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa urządzenia /typ- model / producent/ kraj pochodzenia / rok produkcji | JM | Potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Uniwersalny zestaw rektoskopowy przeznaczony do badania diagnozowania i leczenia chorób odbytu, odbytnicy i esicy - rektoskop. |  | szt | 1
2 | Wielorazowe wzierniki ze stali nierdzewnej łatwe do dezynfekcji o wymiarach:
a | dł. 8 cm , średnica 20mm; |  | szt. | 1
b | dł. 30 cm, średnica 20mm; |  | szt. | 2
4 | Szczypce biopsyjne współpracujące z oferowanym łącznikiem kątowym |  | szt. | 1
Wartość netto:
Wartość brutto:
Wartość VAT:
Uniwersalny zestaw rektoskopowy przeznaczony do badania diagnozowania i leczenia chorób odbytu, odbytnicy i esicy.
L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH - MINIMALNYCH | [5 empty] | Parametr Oferowany
1 | źródło światła wykonane w technologii LED
2 | uniwersalna głowica rektoskopowa
3 | światło o dużej intensywności przekazywane do głowicy i dalej do wziernika za pomocą gietkiego światłowodu min. 1,8mb x 4,8mm
4 | głowica wyposażona w szkło powiększajace x 1,5
5 | do głowicy można stosować jednorazowe tubusy - wzierniki
5.1. | anoskopowe
5.2. | proktoskopowe
5.3. | sigmoidoskopowe
6. | możliwośc zakupu wielorazowych wzierników ze stali nierdzewnej łatwych do dezynfekcji o wymiarach:
6.1. | dł. 8 cm , średnica 20mm;
6.2. | dł. 30 cm , średnica 20mm;
7 | szczypce biopsyjne
8 | źródło światła LED
9 | czas pracy LED 10.000 godz.
10 | temperatura barwy 3200K
11 | zasilanie 230V,50Hz
12 | pobór mocy 33VA
13 | wymiary 235 x 115 x 255 mm (+/- 10%)
14 | waga 2,8 kg (+/- 10%)
15 | Oferowany termin gwarancji min 24 miesiące
16 | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, z pełnym oprzyrządowaniem i wolny od obciążeń prawami osób trzecich, rok produkcji 2019.
Treść oświadczenia wykonawcy:
* Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania zapytania ofertowego do dostarczenia aparatu spełniającego wyspecyfikowane parametry i okazania na każde żądanie zamawiającego wymaganych certyfikatów.
* Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi.
Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zadanie oszacowanie
załącznik nr 1
WYPEŁNIONY I PODPISANY ZAŁĄCZNIK NR 1 NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa urządzenia /typ- model / producent/ kraj pochodzenia / rok produkcji | JM | Potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Uniwersalny zestaw rektoskopowy przeznaczony do badania diagnozowania i leczenia chorób odbytu, odbytnicy i esicy - rektoskop. |  | szt | 1 | 3500 | 3500 | 8% | 3780 | 280 | 3780
2 | Wielorazowe wzierniki ze stali nierdzewnej łatwe do dezynfekcji o wymiarach:
a | dł. 8 cm , średnica 20mm; |  | szt. | 1 | 600 | 600 | 8% | 648 | 48 | 648
b | dł. 30 cm, średnica 20mm; |  | szt. | 2 | 900 | 1800 | 8% | 972 | 144 | 1944
4 | Szczypce biopsyjne współpracujące z oferowanym łącznikiem kątowym |  | szt. | 1 | 1350 | 1350 | 8% | 1458 | 108 | 1458
[6 empty] | 7250 |  |  | 580 | 7830

## Zadanie (2)
załącznik nr 1
WYPEŁNIONY I PODPISANY ZAŁĄCZNIK NR 1 NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa urządzenia /typ- model / producent/ kraj pochodzenia / rok produkcji | JM | Potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Uniwersalny zestaw rektoskopowy przeznaczony do badania diagnozowania i leczenia chorób odbytu, odbytnicy i esicy - rektoskop. |  | szt | 1
2 | Wielorazowe wzierniki ze stali nierdzewnej łatwe do dezynfekcji o wymiarach:
a | dł. 8 cm , średnica 20mm; |  | szt. | 1
b | dł. 30 cm, średnica 20mm; |  | szt. | 2
4 | Szczypce biopsyjne współpracujące z oferowanym łącznikiem kątowym |  | szt. | 1
Wartość netto:
Wartość brutto:
Wartość VAT:
Uniwersalny zestaw rektoskopowy przeznaczony do badania diagnozowania i leczenia chorób odbytu, odbytnicy i esicy.
L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH - MINIMALNYCH | [5 empty] | Parametr Oferowany
1 | źródło światła wykonane w technologii LED
2 | uniwersalna głowica rektoskopowa
3 | światło o dużej intensywności przekazywane do głowicy i dalej do wziernika za pomocą gietkiego światłowodu min. 1,8mb x 4,8mm
4 | głowica wyposażona w szkło powiększajace x 1,5
5 | do głowicy można stosować jednorazowe tubusy - wzierniki
5.1. | anoskopowe
5.2. | proktoskopowe
5.3. | sigmoidoskopowe
6. | możliwośc zakupu wielorazowych wzierników ze stali nierdzewnej łatwych do dezynfekcji o wymiarach:
6.1. | dł. 8 cm , średnica 20mm;
6.2. | dł. 30 cm , średnica 20mm;
7 | szczypce biopsyjne
8 | źródło światła LED
9 | czas pracy LED 10.000 godz.
10 | temperatura barwy 3200K
11 | zasilanie 230V,50Hz
12 | pobór mocy 33VA
13 | wymiary 235 x 115 x 255 mm (+/- 10%)
14 | waga 2,8 kg (+/- 10%)
15 | Oferowany termin gwarancji min 24 miesiące
16 | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, z pełnym oprzyrządowaniem i wolny od obciążeń prawami osób trzecich, rok produkcji 2019.
Treść oświadczenia wykonawcy:
* Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania zapytania ofertowego do dostarczenia aparatu spełniającego wyspecyfikowane parametry i okazania na każde żądanie zamawiającego wymaganych certyfikatów.
* Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi.
Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej