## Zadanie
załącznik nr 1
WYPEŁNIONY I PODPISANY ZAŁĄCZNIK NR 1 NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa urządzenia /Oferowany typ- model / rok produkcji/ producent/ kraj pochodzenia / | JM | Potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Nieinwazyjny miernik żółtaczki noworodkowej dla noworodków i wcześniaków. |  | szt | 1
Wartość netto:
Wartość brutto:
Wartość VAT:
Nieinwazyjny miernik żółtaczki noworodkowej dla noworodków i wcześniaków 1 szt.
Producent
Kraj pochodzenia
Oferowany model
Rok produkcji - nie starszy niż z 2019 roku, (fabrycznie nowy)
Lp. | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | [7 empty] | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów TAK / NIE
PARAMETRY
1 | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 250 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu. | [7 empty] | TAK
2. | Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,5 mg/dl (+/- 25,5 umol/L) dla pacjentów > 35 tygodnia wieku ciążowego. | [7 empty] | TAK
3. | Średni błąd pomiarowy maks.+/-1,6 mg/dl (+/- 27,4 umol/L) dla pacjentów 25-35 tygodnia wieku ciążowego. | [7 empty] | TAK
4. | Zakres pomiarowy min. 0,0 do 20,0 mg/dL (0 do 340 umol/L) | [7 empty] | TAK
5. | Masa z akumulatorem < 230g. | [7 empty] | TAK
6. | Urządzenie wyposażone w stację dokującą. | [7 empty] | TAK
7. | Urządzenie wyposażone w port komunikacji USB. | [7 empty] | TAK
8. | Urządzenie wyposażone w lampę ksenonową zapewniającą min. 150 000 pomiarów | [7 empty] | TAK
9. | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy. | [7 empty] | TAK
10. | Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych – na potrzeby rejestracji pomiarów pacjentów w historii urządzenia. | [7 empty] | TAK
11. | Pamięć min. 100 pomiarów | [7 empty] | TAK
12. | Zasilacz 220V. | [7 empty] | TAK
13. | Możliwość transmisji danych przez złącze USB protokół HL-7 i CSV. | [7 empty] | TAK
14. | Niezbędne akcesoria do wykonania min. 100 pomiarów łącznie z kalibracją lub testowaniem prawidłowości kalibracji. | [7 empty] | TAK
15. | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 egz. (przy dostawie) | [7 empty] | TAK
16. | Film instruktażowy w języku polskim na płycie CD (przy dostawie). | [7 empty] | TAK
17. | Oprogramowanie do automatycznego zapisu pomiarów w komputerze PC. | [7 empty] | TAK
18. | Szkolenie użytkowników. | [7 empty] | TAK
19. | Gwarancja min. 24 miesiące. | [7 empty] | TAK
Treść oświadczenia wykonawcy:
* Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania zapytania ofertowego do dostarczenia aparatu spełniającego wyspecyfikowane parametry i okazania na każde żądanie zamawiającego wymaganych certyfikatów.
* Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi.
Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej