## Zadanie 1
| Zadanie 1 - szybkie testy | [8 empty] | załącznik nr 1
Lp. | Nazwa | Producent | J.m | Szacunkowe potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cenna jednostkowa brutto | Kwota podatku VAT | Wartość Brutto
1 | Test paskowy wykrywajacy wolne łańcuchty lekkie w moczu BENCE JONESA /1op. 20 testów/ |  | op. | 2
2 | Kontrola wykrywajaca wolne łańcuchy lekkie kappa |  | op. | 1
3 | Kontrola wykrywajaca wolne łańcuchy lekkie lambda |  | op. | 1
Wartość netto:
Wartość brutto:
Wartość VAT:
Data, podpis osoby upoważnionej:

## Zadanie 2
| Zadanie 2 - szybkie testy | [8 empty] | załącznik nr 1
Lp. | Nazwa | Producent | J.m | Szacunkowe potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cenna jednostkowa brutto | Kwota podatku VAT | Wartość Brutto
1 | Test kasetkowy wykrywajacy krew utajoną w kale swoisty dla ludzkiej hemoglobiny czułość 40ng Hb/ml buforu / 1op. 20 testów/ |  | op | 12
2 | Czynnik reumatoidalny RF LATEX z kontrolami / 1 op. 150 oznaczeń/ |  | op. | 3
3 | Test ciążowy hCG /1 op. 30 oznaczeń / |  | op. | 2
6 | Zestaw odczynników do oznaczania przeciwciał anty TREPONEMA PALLIDUM met. Bezpośredniej hemaglutynacji TPHA /1 op. 200 testów/ |  | op | 2
7 | Test do wykrywania jakościowego przeciwciał anty TREPONEMA PALLIDUM klasy IgG i IgM we krwi pełnej, surowicu osoczu. Czułośc i swoistośc min. 99,6%. / 1 op. 20 testów/ |  | op. | 50
8 | Test kasetkowy wykrywajacy mononukleozę zakaźną we krwi pełnej surowicy i osoczu. Czułość min. 99,9%. /1 op. 20 testów/ |  | op | 4
9 | Test immunochromatograficzny wykrywający rotawirusy i adenowirusy w próbkach kału. Czułośćdla rotawirusów -min 98%,adenowirusów 96%.Materiał dozowany do jednej studzienki, oddzielne pola reakcyjne dla każdego wirusa Wielkość opakowania 1 op.= 10 testów |  | op | 50
10 | Test immunochromatograficzny kasetkowy wykrywający rotawirusy , adenowirusy i norowirusy w próbkach kału. Czułośćdla rotawirusów -min 98%,adenowirusów 96% norowirusów 97%.Osobne linie dla genogrupy 1 i 2 norowirusa. Wielkość opakowania 1 op.= 10 testów |  | op | 10
11 | Test kasetkowy immunoenzymatyczny do wykrywania toksyn A i B Clostridium difficile. Min.wykrywalność toksyny A – min. 0,63 ng/ml. Min wykrywalność toksyny B – min. 1,25 ng/ml. Kontrola dodatnia zawarta w zestawie.Dozowanie materiału badanego do jednej studzienki testowej. W metodyce umieszczone wartości czułości i swoistości diagnostycznej testów w odniesieniu do metod referencyjnych. Skalowane pipetki zawarte w zestawie.Możliwosć przechowywania próbki do 72 godz. w temperaturze lodówki. Wielkość opakowania 1 op = 25 testów. |  | op. | 10
12 | Test kasetkowy immunoenzymatyczny do równoległego wykrywania GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile w kale. Min. wykrywalnosć GDH - 0,8 ng/ml. Min.wykrywalność toksyny A - 0,63 ng/ml. Min wykrywalność toksyny B -1,16 ng/ml. Kontrola dodatnia ciekła zawarta w zestawie. Koniugat, substrat, bufor płuczący i rozcienczalnik w zestawie. Dozowanie materiału badanego do jednej studzienki testowej. W metodyce umieszczone wartości czułości i swoistości diagnostycznej testów w odniesieniu do metod referencyjnych dla min. 1000 próbek. Skalowane pipetki zawarte w zestawie.Możliwosć przechowywania próbki do 72 godz. w temperaturze lodówki. Możliwość stosowania podłozy transportowych Cary Blair. Wielkość opakowania 1 op = 25 testów. |  | op. | 2
13 | Test jednostopniowy zanurzeniowy 5 parametrowy( AMP,COC,MET,MOR,THC) do jednoczesnego wykrywania środków uzależniających i ich metabolitów w moczu.Brak wpływu ciężaru właściwego (1,000-1,037)i pH (5 - 9) na wynik testu, metodyka zawierająca listę substancji z którymi nie występują reakcje krzyżowe |  | szt | 40
14 | Test kasetkowy immunochromatograficzny w kierunku wykrywania wirusa RSV w wymazach ze wszystkimi elementami niezbędnymi do przeprowadzenia testu. Czułość min. 86%. /1 op. 20 testów/ |  | op. | 4
15 | Zestaw do pobierania wymazów w kierunku owsików składajacy się z folii na tekturowym nośniku i szkiełka do przeprowadzania analizy (1 op. 50 testów) |  | op. | 2
| Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococcus z grupy A w wymazach z gardła, Czułość minimum 97,6% i swoistość minimum 97,5%, Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, wymazówkę kłaczkową oraz kontrolę dodatnią. Test przebadany na brak reakcji krzyżowych z minimum 30 drobnoustrojami. Test przebadany na brak inerferencji ze strony minimum 6 środków na kaszel i płynów do higieny jamy ustnej. 1op. 20 testów/ |  | op | 2
16 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania wirusów grypy typu AiB w wymazach z nosogardła . Min. Czułosc 99% dla grypy A i 97,7% dla grypy B min. Swoistosć 98,9% dla grypy A i 99% dla grypy B względem metody PCR. Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, sterylne wymazówki flokowane do pobrania materiału, probówki ekstrakcyjne oraz statyw Test przebadany na brak reakcji krzyżowych z min. 20 drobnoustrojami. Kontrole dodatnie i ujemne w zastawie 1 opakowanie 20 testów |  | op. | 2
Wartość netto:
Wartość brutto:
Wartość VAT:
Data, podpis osoby upoważnionej:

## Zadanie 3
załącznik nr 1
Zadanie 3 - dostawa odczynników i materałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badania glukozy włośniczkowej
| Zamawiajacy informuje: | przewidywana ilość badań u pacjentów: przez okres 2 lat - 5.000
Należy podać wszystkie odczynniki kalibratory, materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej liczby oznaczeń.
Nie należy podawać ilości niezbędnego papieru do drukarki
TABELA NR 1
Lp. | Nazwa odczynnika kalibratora kontroli materiłów zużywalnych | nr katalogowy | J.m | Wielkość opakowania | Szacunkowe potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Cenna jednostkowa brutto | Kwota podatku VAT | Wartośc brutto
1 | Probówki z odczynnikiem i kapilarami end to end |  | op.
2 | Multisandard |  | op.
3 | Płyn systemowy |  | op.
4 | Chip sensor glukoza |  | szt.
5 | Węzyk |  | szt.
6 | Roztwór czyszczący |  | op.
TABELA NR 2
Lp | Nazwa / typ/ | PRODUCENT / rok produkcji |  |  | Cena dzierżawy 1 m-c netto |  | Wartość netto dzierżawy 24 m-ce |  | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto dzierżawy 24 m-ce
1 | Dzierżawa analizatora
Wartość całego zadania tj. (tabela 1 + tabela 2)
| Nr tabeli | Wartość netto |  | Kwota VAT | Wartość brutto
1
2
Razem
Wartość netto:
Wartość brutto:
Wartość VAT:
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE DO ANALIZATORA | [5 empty] | PARAMETRY OFEROWANE TAK / NIE
NAZWA OFEROWANEGO APARATU …………………..............................……………….. TYP ………………………… PRODUCENT ……………………..................…….…… DATA PRODUKCJI …………………………………………...
1 | Aparat nie starszy niż 2017
2 | Parametr mierzony glukoza
3 | Możliwosć wykonania oznaczenia z surowicy, osocza, krwi pełnej, roztworu wodnego
4 | Metoda pomiarowa: enzymatyczno-amperometryczna (Chip sensor)
5 | Zakres pomiarowy: 1-1000mg/dl
6 | Dokładność CV <5%
7 | Objętowsć próbki badanej do 20 ul
8 | Wydajność min. 100 oznaczeń/godz
9 | Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie "cito"
10 | Podajnik na min. 50 próbek badanych i 3 materiały
11 | Kalibracja przy każdej serii pomiarów
12 | Ekran dotykowy nie mniejszy niż 3,5 cala
13 | Analizator wyposażony w wbudowaną drukarkę termiczną
14 | Możliwość ponownego wydrukowania wyników z ostatniej serii pomiarów
15 | Możliwość odczytania wyników z ekranu analizatora
16 | Instrukcja obsługi w języku polskim
17 | Analizator, odczynniki, materiały zużywalne od tego samego producenta ( nie dotyczy papieru)
18 | Termin ważności odczynników i matriałów zużywalnych co najmniej 3 m-ce od daty dostawy
19 | Oprogramowanie w języku polskim
20 | Oferta musi zawierać kapilary potrzebne do pobrania krwi włośniczkowej
Nie spełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty
Oświadczamy, że spełniamy wyżej wymienione parametry.
Data, podpis osoby upoważnionej:

## zadanie 4
załącznik nr 1
Zadanie 4 - odczynniki laboratoryjne do analizatora Sysmex K 4500 na wykonanie 3.000 morfologii przez okres 24 m-cy
Lp. | Nazwa | Producent/ numer katalogowy | J.m | Szacunkowe potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Cenna jednostkowa brutto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | DILUENT zawierający: chlorek sodu 6,38 g/l, kwas borny 1,0 g/l, tetraboran sodu 0,2 g/l, wersenian dwupotasowy 0,2 g/l |  | op | 12
2 | Odczynnik Lizujący 1 do WBC zawierajacy: organiczne sole amonowe 10,2 g/l, chlorek sodowy 2,0 g/l |  | op. | 4
3 | Odczynnik Lizujący 2 do HGB zawierajacy: siarczan laurylu sodu 1,7 g/l |  | op | 4
4 | Odczynnik czyszczący /op. 50ml/ |  | op.
5 | Krew kontrolna 3DIFF poziom normalny |  | op. | 16
6 | Krew kontrolna 3DIFF poziom patologiczny niski |  | op. | 8
7 | Krew kontrolna 3DIFF- poziom patologiczny wysoki |  | op. | 8
W wyliczaniu ilości opakowań prosimy o uwzględnienie stabilności odczynników .
UWAGA !!! w podanej ilości oznaczeń uwzględniono codzienne kontrole na dwóch poziomach: normal i naprzemiennie patologiczne wysoka i niska.
Wartość netto:
Wartość VAT:
Wartość brutto:
Data, podpis osoby upoważnionej: